# ISOMIT-Schachtsystem

Einschaliges, feuerbeständiges Schachtsystem, geeignet zur Medien- oder Versorgungsleitungsdurchführung, aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen, komplett einschließl. aller erforderlichen Teile und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.
Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanwesung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

ISOMIT-Schachtsystem
System-Bestell-Nummer: ....................................
Feuerbeständig 30 / 90 Minuten
Höhe: ..................................................................
Innenmaße: .........................................................
Außenmaße: ........................................................
..... -zügig
Gewicht pro lfd. Meter: .........................................

ISOMIT Schachtsystem, wie vor beschrieben

Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit .... EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schacht abgerechnet.

ISOMIT Schachtsystem

zuzügl. MWSt. .... %

Gesamtpreis